5工程量清单（若有）

| 序号 | 项目名称与特征 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 原高压柜拆除及新高压柜安装调试 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电力电缆头 70mm2拆除及安装 1.名称:电缆终端头 2.型号:70mm2，8.7/15kV 3.规格:120mm2以下 4.材质、类型:冷缩式铜芯电缆头 5.安装部位:户内 6.电压等级(kV):10kV | 个 | 7 |  |  |  |
| 2 | 电缆交流耐压试验 1.名称:电缆交流耐压试验 2.电压等级(kV):10kV | 次 | 7 |  |  |  |
| 3 | 原有高压柜拆除 | 台 | 8 |  |  |  |
| 4 | 高压成套配电柜KYN柜 1.名称:高压成套配电柜KYN 进线柜 2.型号:KYN 3.规格:10kV 4.母线配置方式:单母线 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 高压成套配电柜KYN 计量柜 1.名称:高压成套配电柜KYN 计量柜 2.型号:KYN 3.规格:10kV 4.母线配置方式:单母线 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 高压成套配电柜KYN柜 1.名称:高压成套配电柜KYN 出线柜 2.型号:KYN 3.规格:10kV 4.母线配置方式:单母线 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 高压成套配电柜KYN柜 1.名称:高压成套配电柜KYN 出线柜 2.型号:KYN 3.规格:10kV 4.母线配置方式:单母线 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 高压成套配电柜KYN柜 1.名称:高压成套配电柜KYN 出线柜 2.型号:KYN 3.规格:10kV 4.母线配置方式:单母线 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 高压成套配电柜KYN柜 1.名称:高压成套配电柜KYN 出线柜 2.型号:KYN 3.规格:10kV 4.母线配置方式:单母线 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 高压成套配电柜KYN柜 1.名称:高压成套配电柜KYN 出线柜 2.型号:KYN 3.规格:10kV 4.母线配置方式:单母线 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 高压成套配电柜KYN 电容补偿出线柜 1.名称:高压成套配电柜KYN 出线柜 2.型号:KYN 3.规格:10kV 4.母线配置方式:单母线 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 6.3KV高压变频器 1.名称：6.3KV高压变频器 2.型号规格：ACS580MV-6R3-W403 3.品牌：ABB | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 送配电装置系统调试（含电柜综合调试、综合继电保护装置） 1.名称:送配电装置系统高压 2.型号:KYN 3.电压等级(kV):10 KV以下 | 系统 | 8 |  |  |  |
| 14 | 母线 1.名称:母线调试 2.电压等级(kV):10KV | 段 | 1 |  |  |  |
| 15 | 特殊保护装置 1.名称:特殊保护装置 2.类型:系统调试 | 套 | 1 |  |  |  |
| 16 | Amacontrol Ⅲ保护器及系统 1.名称:Amacontrol Ⅲ保护器及系统 2.类别:KSB 3.内容:原有水泵保护器升级至Amacontrol Ⅲ保护器及系统 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 17 | 图纸设计、供电局报装流程 | 项 | 1 |  |  |  |
| 二、 | 主要材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电力电缆头 | 套 | 7 |  |  |  |
| 2 | 高压成套配电柜KYN进线柜 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 高压成套配电柜KYN 计量柜 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 高压成套配电柜KYN提升泵启动柜 | 台 | 5 |  |  |  |
| 5 | 高压成套配电柜KYN 电容补偿柜 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 6.3KV 250KW高压变频器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 送配电装置系统调试 | 系统 | 8 |  |  |  |
| 8 | 母线 | 段 | 1 |  |  |  |
| 9 | 特殊保护装置 | 套 | 1 |  |  |  |
| 10 | Amacontrol Ⅲ保护器及系统（10个保护器及5通讯网关） | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | ZR-YJV22-6/10KV-3×70mm铠装高压绝缘电缆 | 米 | 若干 |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上未列出的详细工作量，参考需方提供的电气图纸、本询价文件技术要求及现场实际情况，报价人先按此清单和现有图纸及本询价文件要求报价，包含电缆、设计、电柜拆装施工、调试、向供电部门申报“一揽子”总承包，直至满足二期提升泵启动电柜原设计功能要求和本询价文件所有技术要求。本标的货物需按清单报价，本项目最高限价177.49万元。 |  |  |  |  |  |  |